## BITACORA LAMPARAS EMERGENCIA
|  |  | Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. | [23 empty] | Periodicidad de llenado:
|  |  | BITÁCORA DE INSPECCIÓN DE LUMINARIAS | [23 empty] | SEMANAL
[26 empty] | Fecha de la revisión: | 2020-04-17
|  | Nombre encargado de inspeccionar: |  |  |  |  | ALEJANDRO MONTES VENERO | [17 empty] | Firma del encargado de inspeccionar:
[6 empty] | _____________________________________________________________________________________________ | [20 empty] | _____________________________________________________ | JESUS GONZALEZ CUELLAR
No. | UBICACIÓN |  |  | USO SEMANAL EN HORAS (PROMEDIO) | FECHA DE INSTALACIÓN | HORAS DE VIDA | % DE VIDA | FECHA PROGRAMADA DE SUSTITUCIÓN | ¿REQUIERE LIMPIEZA? |  | ¿TIENE UNA VENTILACIÓN ADECUADA? |  | ¿FUNCIONA? |  | HORAS DE USO | HORAS DE VIDA | HORAS FALTANTES PARA REMPLAZO | ¿PRESENTA EFECTO ESTROBOSCÓPICO? |  | ¿SE PRESENTA DESLUMBRAMIENTO DIRECTO O POR REFLEXIÓN ? |  | ¿El preencendido y calentamiento funciona correctamente? |  |  | OBSERVACIONES, ACCIONES CORRECTIVAS:
[9 empty] | SI | NO | SI | NO | SI | NO |  |  |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO | N/A
1 | PATIO PRINCIPAL |  |  | 0 | 2016-03-03 | 10000 | 50% | 2024-01-01 |  | X | X |  | X |  | 4000 | 5000-6000 | 5000-6000 |  | X |  | X | X
2 | PATIO PRINCIPAL |  |  | 0 | 2016-03-03 | 10000 | 50% | 2024-01-01 |  | X | X |  | X |  | 4000 | 5000-6000 | 5000-6000 |  | X |  | X | X
3 | PATIO PRINCIPAL |  |  | 0 | 2016-03-03 | 10000 | 50% | 2024-01-01 |  | X | X |  | X |  | 4000 | 5000-6000 | 5000-6000 |  | X |  | X | X
4 | PATIO PRINCIPAL |  |  | 0 | 2016-03-03 | 10000 | 50% | 2024-01-01 |  | X | X |  | X |  | 4000 | 5000-6000 | 5000-6000 |  | X |  | X | X
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Bodega
BODEGA MERDIZ QUERETARO
OFICINAS

## Oficinas
OFICINA QUERETARO