**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

**SIMULACRO 2018**

**COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S. DE R.L. DE C.V.**

**HIPÓTESIS: Fuego incipiente por derrame de cubeta de lubricantes de 20 litros en contacto con una fuente de ignición durante recepción de producto en bodega.**

**LOCALIZACIÓN DEL ESCENARIO: SUCURSAL PACHUCA.** **Carretera Federal pachuca Actopan KM 7.1 Colonia La Loma**

**Pachuca Hgo.**

**AUTORIDADES INVITADAS: ------------------------------.**

**ESTRATEGIA DE EVACUACIÓN: Total, con activación de alerta interna.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **HORA** | **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **OBSERVACIONES** |
| **12:00:00** | **Activación de la alerta interna, utilizando el silbato** | **Responsable de Prevención y Combate de Incendios** | **Es el primer respondiente para el combate al fuego, con el extintor cercano** |
| **12:00:03** | **Activación de brigada multidisciplinaria** | **Responsable de Comunicación** | **Reproduce la alerta con el silbato y avisa que hay un lesionado** |
| **12:00:05** | **Corte de energía eléctrica** | **Suplente de Prevención y Combate de Incendios** | **Desconecta la alimentación eléctrica general de la estación** |
| **12:00:05** | **Combate del incendio** | **Responsable de Prevención y Combate de Incendios** | **Utiliza un extintor tipo ABC, con al auxilio posterior de su suplente, con un 2º extintor** |
| **12:00:05** | **Activación de Servicios Externos de Emergencia (SEE)** | **Responsable de Comunicación** | **Llama al 066, utilizando el protocolo correspondiente** |
| **12:00:10** | **Inicio de evacuación (parcial/total)** | **Responsable de Evacuación** | **Recorre las instalaciones, encabezando el contingente hacia el punto de reunión externo** |
| **12:00:35** | **Recorrido de verificación de evacuación** | **Suplente de Evacuación** | **Hace el recorrido de verificación, con énfasis en los espacios cerrados** |
| **12:01:20** | **Activación de puesto de socorro externo y atención de lesionado** | **Responsable de Primeros Auxilios y su suplente** | **Reciben al lesionado, lo trasladan al puesto de socorro y le proporcionan los primeros auxilios** |
| **12:01:50** | **Conteo total de evacuados en punto de reunión** | **Responsable de Evacuación** | **Cuenta y documenta: tiempos, personal, externos y lesionados evacuados** |
| **12:06:00** | **Entrega de lesionado a SEE** | **Responsable de Primeros Auxilios** | **Documenta hora de entrega, unidad, hospital y nombre completo del lesionado** |
| **12:06:00** | **Informe de lo acontecido para los SEE** | **Responsable de Comunicación** | **Integra los datos importantes (evacuación y lesionados) y los reporta verbalmente a autoridades** |
| **12:08:00** | **Recorrido de inspección por instalaciones** | **Responsable de Comunicación y autoridades** | **Responsable de inmueble explica qué pasó y solicita recorrido para inspección visual con autoridades** |
| **12:15:00** | **Dictamen de conformidad** | **Responsable del Inmueble** | **Lo otorgan después de verificar que las instalaciones son seguras para reiniciar operaciones** |
| **12:17:00** | **Vuelta a la normalidad y reingreso de personal** | **Responsable de Comunicación y Responsable de Evacuación** | **Coordinan el reingreso de personal y el reinicio de operaciones** |

**Reunión de gabinete: viernes 13 de noviembre, 12:00 horas.**

**Simulacro en tiempo real de respuesta: martes 17 de noviembre, 12:00 horas.**